ANEXOS (Fichas de monitoreo en estaciones del sistema Chili y Colca regulado - diciembre)

| FICHA DE IDENTIFICACION DEL PUNTO DE MONITOREO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBICACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Departamento: |  |  |  | AREQUIPA |  |  |  | Provincia: |  |  | AREQUIPA |  |  |  |  | Distrito: |  |  | SAN JUAN DE TARUCANI |  |
| NOMBRE DE CAMPAÑA: |  |  |  | “MONITOREO HIDROBIOLOGICO (FITOPLANCTON) Y FISICOQUIMICO INSITU en COLUMNA DE AGUA – REPRESA AGUADA BLANCA (diciembre 2025)” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenca: |  | Quica – Vitor - Chili |  |  |  | Descripción: |  |  | Represa de Aguada Blanca |  |  | Clasificación cuerpo de agua: |  |  |  |  | Categoría 4 Subcategoría E1 |  |  |  |
| Código: |  | 132EABla3 |  |  |  | Fecha y hora: |  |  | 04/12/2025 7:55 |  |  | Responsables: |  |  |  |  | A. Herrera / V. Llacho |  |  |  |
| ACCESIBILIDAD: Aproximadamente a 200 metros (5 minutos) del campamento de AUTODEMA - sector Pañe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REPRESENTATIVIDAD: Caracteriza la calidad de la masa de agua lacustre adyacente a la torre de toma, inmediatamente antes de su ingreso a la estructura de derivación hacia el sistema regulado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: Monitoreo de vigilancia de calidad de agua. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COORDENADAS – UTM (WGS 84): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zona: | 19K |  | Este: |  | 249372 |  |  | Norte: |  |  | 8202389 |  |  | Altitud: |  |  |  | 3772 msnm |  |  |
| MONITOREO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agua de Bocatoma / desarenador |  |  |  |  |  |  |  | Agua de embalse |  |  |  |  | X |  | Agua de rio |  |  |  |  | X |
| PARÁMETROS DE MONITOREO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parámetros de Campo: |  |  |  |  |  |  |  | Parámetros Físico-químicos – Inorgánicos – orgánicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  | X | Color verdadero |  |  |  |  |  | X |  | SST |  |  |  | X |
| Temperatura |  |  |  |  |  |  | X | Dureza |  |  |  |  |  | X |  | Clorofila A |  |  |  | X |
| Conductividad/TDS/Salinidad |  |  |  |  |  |  | X | Nitratos |  |  |  |  |  | X |  | Hierro disuelto |  |  |  | X |
| Oxígeno Disuelto |  |  |  |  |  |  | X | Nitritos |  |  |  |  |  | X |  | Manganeso disuelto |  |  |  | X |
| Turbidez |  |  |  |  |  |  | X | Amonio |  |  |  |  |  | X |  | Microcistina LR |  |  |  |  |
| Amonio |  |  |  |  |  |  |  | Amoniaco |  |  |  |  |  | X |  | DBO5 |  |  |  |  |
| Parámetros hidrobiológicos: |  |  |  |  |  |  |  | Fosfatos |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Fitoplancton |  |  |  |  |  |  | X | Fosforo total |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Zooplancton |  |  |  |  |  |  |  | Cloruros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perifiton |  |  |  |  |  |  |  | Sulfatos |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| FOTOGRAFÍA Y CROQUIS DE PUNTO DE MONITOREO Y/O TRABAJO DE CAMPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |