## Hoja1
|  | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA | [7 empty] | CADENA DE CUSTODIA | [13 empty] | AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES LABORATORIO DE VIGILANCIA Y CALIDAD DE AGUA (LVCA)
DATOS GENERALES DEL MONITOREO | [16 empty] | PRESERVACIÒN | [16 empty] | PAGINA: 1 de 1
ÀREA / SUB-ÀREA: |  |  |  | SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - LABORATORIO DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA | [12 empty] | HNO3 | [16 empty] | Revision documento: Codigo: CC-MON-01 Revision : 03 Fecha: 16-Apr-2026
H2SO4
DIRECCION: |  |  |  | Urb. La Marina E-8 - Cayma - Arequipa |  |  | TELEFONO DE CONTACTO: | (054)254040 |  |  | URGENCIA |  | Regular (X) |  |  |  | NaOH
[13 empty] | Alta ( ) |  |  |  | Lugol
INSTITUCION: |  |  |  | AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES | [12 empty] | S/P |  | X |  | X | X | [5 empty] | X | X
[17 empty] | ANALISIS REQUERIDO | [23 empty] | OBSERVACIONES
LUGAR DE MONITOREO: |  |  |  | MONITOREO DE PRUEBA - CALIDAD DE AGUA RIO TAMBO - ABRIL 2026 [CAMP-2026-003] | [12 empty] | Nº DE FRASCOS |  | PARAMETROS DE LABORATORIO | [15 empty] | PARAMETROS DE CAMPO
[19 empty] | Color verdadero | DBO5 | Dureza | SST | Nitratos | Nitritos | Amonio | Fósforo total | Fosfatos | Sulfatos | Cloruros | Nitrógeno Total | Hierro disuelto | Manganeso disuelto | Fitoplancton | pH (pH) | Temperatura (gC) | Conductividad (uS/cm) | Oxígeno Disuelto (mg/L) | Turbidez (NTU) | TDS (mg/L) | Salinidad (PSU)
NOMBRE DE CUENCA |  |  |  | Quilca-Chili-Vitor
Nº | CODIGO DE LABORATORIO |  |  | PUNTO DE MUESTREO / CODIGO | [5 empty] | MUESTREO |  | TIPO DE MUESTRA / MATRIZ (1) | COORDENADAS UTM (WGS 84) |  | ALTITUD (m.s.n.m)
[10 empty] | FECHA (dd/mm/aa) | HORA (24:00) |  |  |  | ZONA (17,18,19) / (K,L,M) |  | V | P
1 | LVCA-2026-007 |  |  | Represa Chalhuanca /132EChal3E | [5 empty] | 2026-04-16 | 10:30 | ADL | E: | 249931 | alt: | 4421 | 1 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | Clima: Parcialmente nublado; Descarga: 0.9 m3/s; Nivel: alto; T.transp: 4.0°C; Prof.muestra: 0.3m; Represa con nivel elevado por temporada de lluvias. Agua ligeramente turbia con coloracion verdosa. Presencia de vegetacion acuatica en orillas. Olor leve a materia organica. Acceso por trocha carrozable en buen estado.
[13 empty] | N: | 8252391 | Z: | 19S
2 | LVCA-2026-008 |  |  | Represa Frayle /132EFray1E | [5 empty] | 2026-04-16 | 12:00 | ADL | E: | 269803 | alt: | 4108 | 1 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | Clima: Nublado; Descarga: 3.2 m3/s; Nivel: alto; T.transp: 4.0°C; Prof.muestra: 0.3m; Represa Frayle con nivel elevado. Agua con turbidez moderada por arrastre de sedimentos. Color marron claro. Presencia de espuma en vertedero. Viento moderado del sur. Temperatura ambiental 8C. Acceso por carretera asfaltada.
[13 empty] | N: | 8216774 | Z: | 19S
3 | LVCA-2026-006 |  |  | Represa Aguada Blanca /132EABla1 | [5 empty] | 2026-04-16 | 09:00 | ADL | E: | 250095 | alt: | 3670 | 1 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7,8 | 12,5 | 350,0 | 7,2 | 8,5 | 175,0 | 0,2 | Clima: Despejado; Descarga: 1.8 m3/s; Nivel: normal; T.transp: 4.0°C; Prof.muestra: 0.3m; Agua cristalina sin presencia de algas visibles. Acceso vehicular hasta 200m del punto. Sin olores perceptibles. Fauna acuatica presente (aves migratorias). Caudal estable.
[13 empty] | N: | 8204835 | Z: | 19S
MUESTREO REALIZADO POR: | [5 empty] | RECEPCION MUESTRA |  |  | DESCRIPCION DE EQUIPOS UTILIZADOS | [14 empty] | TIPOS DE AGUA SEGÚN NTP 214.042.2012 - MATRIZ (1) | [13 empty] | CONDICIONES DE LA MUESTRA
Peronal de laboratorio: |  | ( X ) | Otro: |  | ( ) |  |  |  | ITEM |  | CODIGO INTERNO DEL EQUIPO |  |  |  |  | NOMBRE DEL EQUIPO | [7 empty] | GRUPO | [8 empty] | SUB-GRUPO |  |  |  |  | Temperatura ambiebte |  |  |  | ( )
Nombre: A. Llacho |  |  | Nombre: Alfonso Torres E. | [5 empty] | 1 |  | 21G102303/N |  |  |  |  | Equipo multiparametro PRODSS YSI | [7 empty] | AN: AGUA NATURAL | [8 empty] | ASUB: Agua subterranea
Fecha: 16/04/2026 |  |  | Fecha: | [29 empty] | AMA: Agua de manantial AT: Agua termal |  |  |  |  | Refrigerado |  |  |  | (x)
[9 empty] | 2 |  | 9208180023 |  |  |  |  | Turbidimetro PALINTEST
Firma: |  |  | Firma: | [29 empty] | AS: Agua superficial
[33 empty] | ADR: Agua de rio ADL: Agua de lago/laguna/embalse |  |  |  |  | Congelado |  |  |  | ( )
3
COORDINADOR RESPONSABLE / SUPERVISOR / INSPECTOR
Nombre: Ing. Ana Lucía Paz Alcázar | [37 empty] | Caja conservadora |  |  |  | ( )
[6 empty] | Nombre: Alfonso Torres E. |  |  | 4
Fecha: 16/04/26
[24 empty] | ACH: AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO | [8 empty] | AB: Agua de bebida AP: Agua Potable |  |  |  |  | Icepack |  |  |  | (x)
Firma: | [5 empty] | Fecha / Hora: 16/04/26 - 00:50 |  |  | 5
[38 empty] | Hielo de calidad potable |  |  |  | ( )
Observaciones / Comentarios